Suggestions d’exercices de défense contre l’incendie

*Rappel : l’indisponibilité des pompiers n'est pas un motif de non-réalisation d'un exercice de défense contre l’incendie.*

*Selon le point 13 de l’annexe II de l’arrêté du 11 avril 2017 (applicable aux entrepôts), l’exploitant doit organiser un exercice de défense contre l’incendie dans le trimestre qui suit le début de l’exploitation et le renouveler au moins tous les trois ans.*

Un exercice d’incendie consiste en un exercice d’évacuation, enrichi par plusieurs actions, à choisir parmi la liste ci-dessous.

**Sans la présence des pompiers**

Voici une liste d’actions (non limitative) dont la mise en situation peut être testée en dehors de la présence des pompiers :

|  |  |
| --- | --- |
| Mise en situation (fumigène) |  |
| Appel des pompiers (en précisant qu’il s’agit d’un exercice) |  |
| Exercice évacuation | ♦ |
| Fermeture des vannes rétention |  |
| Ouverture des accès pompier (principal, secondaire…) |  |
| Accueil des pompiers (simulation) |  |
| Mise en sécurité gaz, électricité (simulation) |  |
| Vérification de l’accessibilité et de la disponibilité des poteaux et réserve incendie |  |
| Information unités voisines (en précisant qu’il s’agit d’un exercice) |  |
| Information Préfecture (en précisant qu’il s’agit d’un exercice) |  |
| Information DRIEE ou DREAL (en précisant qu’il s’agit d’un exercice) |  |
| Information Mairie (en précisant qu’il s’agit d’un exercice) |  |
| Mise à jour état des stocks et informations pompiers sur présence produits dangereux |  |
| Evacuation des camions |  |
| Rédaction du Compte-rendu d’exercice |  |

**Avec la présence des pompiers**

S’ajoutent à la précédente liste :

|  |  |
| --- | --- |
| Déploiement des moyens pompiers |  |
| Debriefing avec les pompiers |  |