Compte-rendu d’exercice de défense contre l’incendie

# Timing

- Mise en situation 	 Fumigène  Oui  Non	Victimes  Oui  Non [ Combien :        ]

- Heure déclenchement alarme (T0)

- Evacuation complète à

- Les pompiers ont-ils été appelés	  Oui  Non	 [ Qui :                                           ]

- Heure appel pompiers :	Heure arrivée pompiers :

- Nb personnes évacuées :	Nb personnes non évacuées :

Commentaires

# Contrôle conditions d’évacuation

- Point de rassemblement	Défini ?  Oui  Non	Utilisé ?  Oui  Non

- Alerte audible par tous ?	  Oui  Non [ Combien :        /      ]

- Alerte audible en tous points ?	  Oui  Non [ Ou :                                                      ]

- Utilisation des sorties les plus proches ?	  Oui  Non [ Combien :        /      ]

- Retour en arrière ?	  Oui  Non [ Combien :        /      ]

- Evacuation dans le calme, sans courir ?	  Oui  Non [ Combien :        /      ]

- Passage par les vestiaires ?	  Oui  Non [ Combien :        /      ]

Commentaires

# Décompte des personnes

- Liste personnel récupérée ?	  Oui  Non [ fiabilité :               ]

- Liste personnes extérieures récupérée ?	  Oui  Non [ fiabilité :               ]

- Fiabilité du décompte total	 Satisfaisante  Insuffisante

Commentaires

# Arrivée des pompiers

- Accès pompiers	  Principal  Secondaire  Accès sur le périmètre

- Accès au site	 Fluide  Encombré

Commentaires

# Mise en sécurité du site

- Fermeture vanne(s) martelière(s) ?	 Automatique  Electrique  Manuelle  Non

- Temps de fermeture des vannes : [                   min]

- Fermeture électricité ?	 Général  Cellule  Non

- Fermeture gaz ?	 Oui  Non

- Fermeture portes coupe-feu intercellules ?	 Automatique  Serre-file  Non

Commentaires

# Informations

- Information unités voisines ?	 Oui  Non

- Information Administration ?	 Préfecture  DREAL ou DRIEE  Non

- Information Mairie ?	 Oui  Non

Commentaires

# Intervention des pompiers

- Mise à jour état des stocks et présence produits dangereux?	 Oui  Non

- Accessibilité et disponibilité des poteaux et réserve incendie	 Oui  Non

- Difficultés lors du déploiement des moyens ?	 Oui  Non

- Ressources en eau ?	 Satisfaisantes  Insuffisantes

- Evacuation des camions ?	 Oui  Non

Commentaires

# Compte-rendus

- Préparation du compte-rendu ?	 Oui  Non

Commentaires

# Points forts

Commentaires

# Points faibles et axes améliorations

Commentaires

La vanne s’est-elle fermée automatiquement ?

La vanne a-t-elle été fermée à l’aide du boitier de commande ?

La vanne a-t-elle été fermée manuellement ?